223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.10.	Boden Graben Kabel T ..	340,000	m		 	 	 		 	
1.1.20.	Boden Graben Kabel T ..	40,000	m		 	 	 		 	
1.1.30.	Unterkreuzung Kabelschu..	35,000	m		 	 	 		 	
1.1.40.	Wiederherstellung Oberf..	100,000	m²		 	 	 		 	
1.1.50.	Wiederherstellung Oberf..	5,000	m²		 	 	 		 	
1.1.60.	Erdung Erdungssammelltg..	320,000	m		 	 	 		 	
1.1.70.	Erdung Erdungssammelltg..	70,000	m		 	 	 		 	
1.1.80.	Anschluss Erdung	38,000	St		 	 	 		 	
1.1.90.	Anschluss Tor/ Zaun	40,000	St		 	 	 		 	
1.1.100.	Anschluss Mast	8,000	St		 	 	 		 	
1.1.110.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.1.120.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.1.130.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.2.10.	Boden Graben Kabel T ..	47,000	m		 	 	 		 	
1.2.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.2.30.	Kieselstreifen	6,000	m		 	 	 		 	
1.2.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.2.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.2.60.	Suchschachtung nach vor..	9,000	St		 	 	 		 	
1.2.70.	Wiederherstellung Oberf..	17,100	m²		 	 	 		 	
1.2.80.	Erdung Erdungssammelltg..	57,000	m		 	 	 		 	
1.2.90.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.2.100.	Anschlussfahne Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.110.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.2.120.	Anschluss Profile Stahl	2,000	St		 	 	 		 	
1.2.130.	Korroschutz Erdeinführu..	6,000	St		 	 	 		 	
1.2.140.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.2.150.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.2.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.2.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.2.180.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.2.190.	Fangstange Al Rd16-3500..	6,000	St		 	 	 		 	
1.2.200.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.2.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	45,000	m		 	 	 		 	
1.2.220.	Dachleitungshalter Kuns..	50,000	St		 	 	 		 	
1.2.230.	Anschluss- Verbindungsl..	15,000	m		 	 	 		 	
1.2.240.	Abltg Rd8-Al Wand	36,000	m		 	 	 		 	
1.2.250.	Abltg Rd8-Al Wand	36,000	m		 	 	 		 	
1.2.260.	Trennstück Kl.H Stahl ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.2.270.	Nummernschild	5,000	St		 	 	 		 	
1.2.280.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	
1.2.290.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.2.300.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.2.310.	Demontage eines bestehe..	4,000	St		 	 	 		 	
1.2.320.	Demontage von Teilen ..	26,000	m		 	 	 		 	
1.2.330.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.2.340.	Elektroinstallationskan..	25,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.350.	Elektroinstallationskan..	30,000	m		 	 	 		 	
1.2.360.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.2.370.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.2.380.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.2.390.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.2.400.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.2.410.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.2.420.	Herstellen des Schutzpo..	18,000	St		 	 	 		 	
1.2.430.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.2.440.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.2.450.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.2.460.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.3.10.	Boden Graben Kabel T ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.3.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.3.30.	Kieselstreifen	3,000	m		 	 	 		 	
1.3.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.3.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.3.60.	Suchschachtung nach vor..	5,000	St		 	 	 		 	
1.3.70.	Wiederherstellung Oberf..	11,000	m²		 	 	 		 	
1.3.80.	Erdung Erdungssammelltg..	35,000	m		 	 	 		 	
1.3.90.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.100.	Anschlussfahne Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.3.110.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.3.120.	Korroschutz Erdeinführu..	6,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.3.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.3.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.3.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.3.180.	Fangstange Al Rd16-2000..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.190.	Fangspitze auf First, ..	10,000	St		 	 	 		 	
1.3.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	130,000	m		 	 	 		 	
1.3.210.	Dachleitungshalter Kuns..	135,000	St		 	 	 		 	
1.3.220.	Anschluss- Verbindungsl..	15,000	m		 	 	 		 	
1.3.230.	Anschluss- Verbindungsl..	3,000	m		 	 	 		 	
1.3.240.	Abltg Rd8-Al Wand	8,000	m		 	 	 		 	
1.3.250.	Abltg Rd8-Al Wand	8,000	m		 	 	 		 	
1.3.260.	Trennstück Kl.H Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.270.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.3.280.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.3.290.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.3.300.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.3.310.	Demontage eines bestehe..	10,000	St		 	 	 		 	
1.3.320.	Demontage von Teilen ..	95,000	m		 	 	 		 	
1.3.330.	Ausprüfung und Erkundun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.340.	Demontage Bestandsklein..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.350.	Kleinverteiler, 4-reihi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.360.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.370.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.3.380.	Installationskabel symm..	25,000	m		 	 	 		 	
1.3.390.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.3.400.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.3.410.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.3.420.	Elektroinstallationsroh..	5,000	m		 	 	 		 	
1.3.430.	Kunststoffaderleitung ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.3.440.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.3.450.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.3.460.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.3.470.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.3.480.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.3.490.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.4.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.4.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.4.30.	Kieselstreifen	1,000	m		 	 	 		 	
1.4.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.4.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.70.	Wiederherstellung Oberf..	4,500	m²		 	 	 		 	
1.4.80.	Erdung Erdungssammelltg..	10,000	m		 	 	 		 	
1.4.90.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.100.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.110.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.120.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.140.	Korroschutz Erdeinführu..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.150.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.160.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.170.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.4.180.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.4.190.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.200.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.210.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.220.	Fangstange Al Rd16-2000..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.230.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.4.240.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	25,000	m		 	 	 		 	
1.4.250.	Dachleitungshalter Kuns..	30,000	St		 	 	 		 	
1.4.260.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.4.270.	Anschluss- Verbindungsl..	1,000	m		 	 	 		 	
1.4.280.	Abltg Rd8-Al Wand	8,000	m		 	 	 		 	
1.4.290.	Abltg Rd8-Al Wand	8,000	m		 	 	 		 	
1.4.300.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.310.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.320.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.4.330.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.4.340.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.4.350.	Demontage eines bestehe..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.360.	Demontage von Teilen ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.4.370.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.4.380.	Elektroinstallationsroh..	10,000	m		 	 	 		 	
1.4.390.	Elektroinstallationskan..	15,000	m		 	 	 		 	
1.4.400.	Kunststoffaderleitung ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.4.410.	Kunststoffaderleitung ..	7,000	m		 	 	 		 	
1.4.420.	Herstellen des Schutzpo..	8,000	St		 	 	 		 	
1.4.430.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.4.440.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.4.450.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.4.460.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.5.10.	Boden Graben Kabel T ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.5.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.5.30.	Kieselstreifen	6,000	m		 	 	 		 	
1.5.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.5.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.5.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.5.70.	Wiederherstellung Oberf..	2,500	m²		 	 	 		 	
1.5.80.	Erdung Erdungssammelltg..	7,000	m		 	 	 		 	
1.5.90.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.5.100.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.5.110.	Anschluss Erdung	3,000	St		 	 	 		 	
1.5.120.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.5.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.5.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.180.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	10,000	m		 	 	 		 	
1.5.190.	Dachleitungshalter Kuns..	15,000	St		 	 	 		 	
1.5.200.	Anschluss- Verbindungsl..	1,000	m		 	 	 		 	
1.5.210.	Trennstück Kl.H Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.220.	Nummernschild	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.230.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.5.240.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.5.250.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.5.260.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.270.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.280.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.290.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.300.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.5.310.	Ausbau einer vorhandene..	3,000	St		 	 	 		 	
1.5.320.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.5.330.	Installationskabel symm..	50,000	m		 	 	 		 	
1.5.340.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.5.350.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.5.360.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.5.370.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5.380.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.5.390.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.5.400.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.5.410.	Kunststoffaderleitung ..	100,000	m		 	 	 		 	
1.5.420.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.5.430.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.5.440.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.5.450.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.5.460.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.5.470.	Herstellen des Schutzpo..	8,000	St		 	 	 		 	
1.5.480.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.5.490.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.5.500.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.5.510.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.6.10.	Boden Graben Kabel T ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.6.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.6.30.	Kieselstreifen	10,000	m		 	 	 		 	
1.6.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.6.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.70.	Wiederherstellung Oberf..	3,600	m²		 	 	 		 	
1.6.80.	Erdung Erdungssammelltg..	13,000	m		 	 	 		 	
1.6.90.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.100.	Anschluss Erdung	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.6.110.	Anschluss Treppe	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.120.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.6.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.180.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.190.	Fangspitze auf First, ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.6.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	10,000	m		 	 	 		 	
1.6.210.	Dachleitungshalter Kuns..	10,000	St		 	 	 		 	
1.6.220.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.6.230.	Abltg Rd8-Al Wand	8,000	m		 	 	 		 	
1.6.240.	Abltg Rd8-Al Wand	16,000	m		 	 	 		 	
1.6.250.	Trennstück Kl.H Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.6.260.	Nummernschild	10,000	St		 	 	 		 	
1.6.270.	Anschließen Erder	3,000	St		 	 	 		 	
1.6.280.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.6.290.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.6.300.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.310.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.320.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.330.	Ausbau einer vorhandene..	3,000	St		 	 	 		 	
1.6.340.	Installationskabel symm..	25,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.6.350.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.360.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.370.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.6.380.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.390.	Überspannungsschutzgerä..	5,000	St		 	 	 		 	
1.6.400.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.6.410.	Trennleiste symm. 10DA	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.420.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.430.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.6.440.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.6.450.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.6.460.	Kunststoffaderleitung ..	100,000	m		 	 	 		 	
1.6.470.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.6.480.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.6.490.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.6.500.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.6.510.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.6.520.	Herstellen des Schutzpo..	8,000	St		 	 	 		 	
1.6.530.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.6.540.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.6.550.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.6.560.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.7.10.	Boden Graben Kabel T ..	61,000	m		 	 	 		 	
1.7.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.7.30.	Unterkreuzung Kabelschu..	15,000	m		 	 	 		 	
1.7.40.	Wiederherstellung Oberf..	36,000	m²		 	 	 		 	
1.7.50.	Kieselstreifen	12,000	m		 	 	 		 	
1.7.60.	Muldenstein	6,000	m		 	 	 		 	
1.7.70.	Suchschachtung nach vor..	4,000	St		 	 	 		 	
1.7.80.	Suchschachtung nach vor..	9,000	St		 	 	 		 	
1.7.90.	Erdung Erdungssammelltg..	81,000	m		 	 	 		 	
1.7.100.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.110.	Anschluss- Verbindungsl..	20,000	m		 	 	 		 	
1.7.120.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.7.130.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.7.140.	Korroschutz Erdeinführu..	6,000	St		 	 	 		 	
1.7.150.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.160.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.7.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.7.180.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.7.190.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.7.200.	Fangspitze auf First, ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.7.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	60,000	m		 	 	 		 	
1.7.220.	Dachleitungshalter Stah..	50,000	St		 	 	 		 	
1.7.230.	Anschluss- Verbindungsl..	15,000	m		 	 	 		 	
1.7.240.	Abltg Rd8-Al Wand	6,000	m		 	 	 		 	
1.7.250.	Abltg Rd8-Al Wand	6,000	m		 	 	 		 	
1.7.260.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.7.270.	Nummernschild	8,000	St		 	 	 		 	
1.7.280.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	
1.7.290.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.7.300.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.7.310.	Demontage eines bestehe..	4,000	St		 	 	 		 	
1.7.320.	Demontage von Teilen ..	32,000	m		 	 	 		 	
1.7.330.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.340.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.350.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.360.	Demontage Bestandsklein..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.370.	Kleinverteiler, 4-reihi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.380.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.390.	Installationskabel symm..	25,000	m		 	 	 		 	
1.7.400.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.7.410.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.7.420.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.430.	Elektroinstallationsroh..	30,000	m		 	 	 		 	
1.7.440.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.7.450.	Elektroinstallationsroh..	75,000	m		 	 	 		 	
1.7.460.	Elektroinstallationskan..	10,000	m		 	 	 		 	
1.7.470.	Kunststoffaderleitung ..	100,000	m		 	 	 		 	
1.7.480.	Kunststoffaderleitung ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.7.490.	Bohrung Mauerziegel Dur..	3,000	St		 	 	 		 	
1.7.500.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.7.510.	Herstellen des Schutzpo..	16,000	St		 	 	 		 	
1.7.520.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.7.530.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.7.540.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.7.550.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.8.10.	Boden Graben Kabel T ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.8.20.	Boden Graben Kabel T ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.8.30.	Kieselstreifen	25,000	m		 	 	 		 	
1.8.40.	Muldenstein	2,000	m		 	 	 		 	
1.8.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.8.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.8.70.	Wiederherstellung Oberf..	15,000	m²		 	 	 		 	
1.8.80.	Erdung Erdungssammelltg..	45,000	m		 	 	 		 	
1.8.90.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.8.100.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.8.110.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.8.120.	Anschluss Profile Stahl	2,000	St		 	 	 		 	
1.8.130.	Korroschutz Erdeinführu..	6,000	St		 	 	 		 	
1.8.140.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.150.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.8.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	12,000	St		 	 	 		 	
1.8.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	12,000	St		 	 	 		 	
1.8.180.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.8.190.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.8.200.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.8.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	15,000	m		 	 	 		 	
1.8.220.	Dachleitungshalter Kuns..	15,000	St		 	 	 		 	
1.8.230.	Anschluss- Verbindungsl..	15,000	m		 	 	 		 	
1.8.240.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.8.250.	Nummernschild	12,000	St		 	 	 		 	
1.8.260.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.8.270.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.8.280.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.8.290.	Demontage eines bestehe..	3,000	St		 	 	 		 	
1.8.300.	Demontage von Teilen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.8.310.	Herstellen des Trennung..	3,000	St		 	 	 		 	
1.8.320.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.330.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.340.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.350.	Überspannungsschutzgerä..	3,000	St		 	 	 		 	
1.8.360.	Ausbau einer vorhandene..	3,000	St		 	 	 		 	
1.8.370.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.380.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.390.	Installationskabel symm..	50,000	m		 	 	 		 	
1.8.400.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.8.410.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.8.420.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.8.430.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.8.440.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.450.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.8.460.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.8.470.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.8.480.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.8.490.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.8.500.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.8.510.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.8.520.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.8.530.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.8.540.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.8.550.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.8.560.	Herstellen des Schutzpo..	18,000	St		 	 	 		 	
1.8.570.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.8.580.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.8.590.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.8.600.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.9.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.9.20.	Kieselstreifen	2,000	m		 	 	 		 	
1.9.30.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.9.40.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.9.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.60.	Wiederherstellung Oberf..	3,000	m²		 	 	 		 	
1.9.70.	Erdung Erdungssammelltg..	5,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.9.80.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.90.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.100.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.9.110.	Anschluss Profile Stahl	1,000	St		 	 	 		 	
1.9.120.	Korroschutz Erdeinführu..	4,000	St		 	 	 		 	
1.9.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.9.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.9.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	12,000	St		 	 	 		 	
1.9.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.9.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.9.180.	Fangstange Al Rd16-2500..	3,000	St		 	 	 		 	
1.9.190.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.9.200.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.9.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	100,000	m		 	 	 		 	
1.9.220.	Dachleitungshalter Kuns..	110,000	St		 	 	 		 	
1.9.230.	Anschluss- Verbindungsl..	15,000	m		 	 	 		 	
1.9.240.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.250.	Nummernschild	12,000	St		 	 	 		 	
1.9.260.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.270.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.9.280.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.9.290.	Demontage eines bestehe..	3,000	St		 	 	 		 	
1.9.300.	Demontage von Teilen ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.9.310.	Befestigung von losen ..	50,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.9.320.	Herstellen des Trennung..	3,000	St		 	 	 		 	
1.9.330.	Überspannungsschutzgerä..	6,000	St		 	 	 		 	
1.9.340.	Ausbau einer vorhandene..	6,000	St		 	 	 		 	
1.9.350.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.360.	Gehäuse, aus Isoliersto..	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.370.	Installationskabel symm..	50,000	m		 	 	 		 	
1.9.380.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.9.390.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.9.400.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.9.410.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.9.420.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.9.430.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.9.440.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.9.450.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.9.460.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.9.470.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.9.480.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.9.490.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.9.500.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.9.510.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.9.520.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.9.530.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.9.540.	Herstellen des Schutzpo..	18,000	St		 	 	 		 	
1.9.550.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.9.560.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.9.570.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.9.580.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.10.10.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.10.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.10.30.	Kieselstreifen	10,000	m		 	 	 		 	
1.10.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.10.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.10.60.	Suchschachtung nach vor..	5,000	St		 	 	 		 	
1.10.70.	Wiederherstellung Oberf..	6,000	m²		 	 	 		 	
1.10.80.	Erdung Erdungssammelltg..	20,000	m		 	 	 		 	
1.10.90.	Anschlussfahne Stahl ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.10.100.	Anschluss Erdung	10,000	St		 	 	 		 	
1.10.110.	Anschluss Profile Stahl	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.120.	Korroschutz Erdeinführu..	6,000	St		 	 	 		 	
1.10.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.10.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.10.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.10.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.10.180.	Fangstange Al Rd16-2500..	3,000	St		 	 	 		 	
1.10.190.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.200.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.10.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	25,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.10.220.	Dachleitungshalter Kuns..	25,000	St		 	 	 		 	
1.10.230.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.10.240.	Abltg Rd8-Al Wand	36,000	m		 	 	 		 	
1.10.250.	Abltg Rd8-Al Wand	16,000	m		 	 	 		 	
1.10.260.	Trennstück Kl.H Stahl ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.10.270.	Nummernschild	11,000	St		 	 	 		 	
1.10.280.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	
1.10.290.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.10.300.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.10.310.	Demontage eines bestehe..	5,000	St		 	 	 		 	
1.10.320.	Demontage von Teilen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.10.330.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.10.340.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.350.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.360.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.370.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.380.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.390.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.400.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.410.	Gehäuse, aus Isoliersto..	2,000	St		 	 	 		 	
1.10.420.	Installationskabel symm..	50,000	m		 	 	 		 	
1.10.430.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.10.440.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.10.450.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.10.460.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.10.470.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.10.480.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.10.490.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.10.500.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.10.510.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.10.520.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.10.530.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.10.540.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.10.550.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.10.560.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.10.570.	Herstellen des Schutzpo..	18,000	St		 	 	 		 	
1.10.580.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.10.590.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.10.600.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.10.610.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.11.10.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.11.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.11.30.	Kieselstreifen	10,000	m		 	 	 		 	
1.11.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.11.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.11.60.	Suchschachtung nach vor..	5,000	St		 	 	 		 	
1.11.70.	Wiederherstellung Oberf..	6,000	m²		 	 	 		 	
1.11.80.	Erdung Erdungssammelltg..	20,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.11.90.	Anschlussfahne Stahl ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.11.100.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.11.110.	Anschluss Profile Stahl	1,000	St		 	 	 		 	
1.11.120.	Korroschutz Erdeinführu..	6,000	St		 	 	 		 	
1.11.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.11.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.11.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.11.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.11.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.11.180.	Fangstange Al Rd16-2500..	2,000	St		 	 	 		 	
1.11.190.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.11.200.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.11.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	15,000	m		 	 	 		 	
1.11.220.	Dachleitungshalter Kuns..	15,000	St		 	 	 		 	
1.11.230.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.11.240.	Abltg Rd8-Al Wand	36,000	m		 	 	 		 	
1.11.250.	Abltg Rd8-Al Wand	16,000	m		 	 	 		 	
1.11.260.	Trennstück Kl.H Stahl ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.11.270.	Nummernschild	11,000	St		 	 	 		 	
1.11.280.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	
1.11.290.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.11.300.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.11.310.	Demontage eines bestehe..	5,000	St		 	 	 		 	
1.11.320.	Demontage von Teilen ..	10,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.11.330.	Befestigung von losen ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.11.340.	Herstellen des Trennung..	2,000	St		 	 	 		 	
1.11.350.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.11.360.	Gehäuse, aus Isoliersto..	2,000	St		 	 	 		 	
1.11.370.	Installationskabel symm..	50,000	m		 	 	 		 	
1.11.380.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.11.390.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.11.400.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.11.410.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.11.420.	Trennleiste symm. 10DA	2,000	St		 	 	 		 	
1.11.430.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.11.440.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.11.450.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.11.460.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.11.470.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.11.480.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.11.490.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.11.500.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.11.510.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.11.520.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.11.530.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.11.540.	Herstellen des Schutzpo..	18,000	St		 	 	 		 	
1.11.550.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.11.560.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.11.570.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.11.580.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.12.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.12.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.12.30.	Kieselstreifen	5,000	m		 	 	 		 	
1.12.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.12.50.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.60.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.70.	Wiederherstellung Oberf..	3,000	m²		 	 	 		 	
1.12.80.	Erdung Erdungssammelltg..	10,000	m		 	 	 		 	
1.12.90.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.100.	Anschluss Erdung	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.110.	Anschluss Profile Stahl	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.120.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.12.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.12.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.12.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.12.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.12.180.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.190.	Fangstange Al Rd16-3500..	3,000	St		 	 	 		 	
1.12.200.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.12.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	15,000	m		 	 	 		 	
1.12.220.	Dachleitungshalter Kuns..	15,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.12.230.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.12.240.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.12.250.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.12.260.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	
1.12.270.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.12.280.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.12.290.	Demontage eines bestehe..	5,000	St		 	 	 		 	
1.12.300.	Demontage von Teilen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.12.310.	Befestigung von losen ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.12.320.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.330.	Überspannungsschutzgerä..	6,000	St		 	 	 		 	
1.12.340.	Ausbau einer vorhandene..	6,000	St		 	 	 		 	
1.12.350.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.12.360.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.12.370.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.12.380.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.12.390.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.12.400.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.12.410.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.12.420.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.12.430.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.12.440.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.12.450.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.12.460.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.12.470.	Herstellen des Schutzpo..	12,000	St		 	 	 		 	
1.12.480.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.12.490.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.12.500.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.12.510.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.13.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.13.20.	Kieselstreifen	5,000	m		 	 	 		 	
1.13.30.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.13.40.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.50.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.60.	Wiederherstellung Oberf..	1,500	m²		 	 	 		 	
1.13.70.	Erdung Erdungssammelltg..	10,000	m		 	 	 		 	
1.13.80.	Anschluss Erdung	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.90.	Anschluss Profile Stahl	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.100.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.13.110.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.120.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.13.130.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.13.140.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.13.150.	Überbrückungsbauteil Kl..	3,000	St		 	 	 		 	
1.13.160.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.170.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.180.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.13.190.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	15,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.13.200.	Dachleitungshalter Kuns..	15,000	St		 	 	 		 	
1.13.210.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.13.220.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.13.230.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.13.240.	Anschließen Erder	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.250.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.13.260.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.13.270.	Demontage eines bestehe..	5,000	St		 	 	 		 	
1.13.280.	Demontage von Teilen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.13.290.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.13.300.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.310.	Überspannungsschutzgerä..	6,000	St		 	 	 		 	
1.13.320.	Ausbau einer vorhandene..	6,000	St		 	 	 		 	
1.13.330.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.13.340.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.13.350.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.13.360.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.13.370.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.13.380.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.13.390.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.13.400.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.13.410.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.13.420.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.13.430.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.13.440.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.13.450.	Herstellen des Schutzpo..	12,000	St		 	 	 		 	
1.13.460.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.13.470.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.13.480.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.13.490.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.14.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.14.20.	Kieselstreifen	5,000	m		 	 	 		 	
1.14.30.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.40.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.50.	Wiederherstellung Oberf..	1,500	m²		 	 	 		 	
1.14.60.	Erdung Erdungssammelltg..	10,000	m		 	 	 		 	
1.14.70.	Anschluss Erdung	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.80.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.14.90.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.100.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.110.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.14.120.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.14.130.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.14.140.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.14.150.	Überbrückungsbauteil Kl..	3,000	St		 	 	 		 	
1.14.160.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.170.	Fangstange Al Rd16-3500..	3,000	St		 	 	 		 	
1.14.180.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.14.190.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	32,000	m		 	 	 		 	
1.14.200.	Dachleitungshalter Kuns..	40,000	St		 	 	 		 	
1.14.210.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.14.220.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.14.230.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.14.240.	Anschließen Erder	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.250.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.14.260.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.14.270.	Demontage eines bestehe..	8,000	St		 	 	 		 	
1.14.280.	Demontage von Teilen ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.14.290.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.14.300.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.310.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.320.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.330.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.340.	Überspannungsschutzgerä..	6,000	St		 	 	 		 	
1.14.350.	Ausbau einer vorhandene..	6,000	St		 	 	 		 	
1.14.360.	Installationskabel symm..	50,000	m		 	 	 		 	
1.14.370.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.14.380.	Installationskabel symm..	4,000	St		 	 	 		 	
1.14.390.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.14.400.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.14.410.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.14.420.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.14.430.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.14.440.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.14.450.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.14.460.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.14.470.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.14.480.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.14.490.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.14.500.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.14.510.	Herstellen des Schutzpo..	12,000	St		 	 	 		 	
1.14.520.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.14.530.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.14.540.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.14.550.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.15.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.15.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.15.30.	Kieselstreifen	5,000	m		 	 	 		 	
1.15.40.	Erdung Erdungssammelltg..	10,000	m		 	 	 		 	
1.15.50.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.15.60.	Anschluss Profile Stahl	2,000	St		 	 	 		 	
1.15.70.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.15.80.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.15.90.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.15.100.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.15.110.	Überbrückungsbauteil Kl..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.15.120.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.15.130.	Fangstange Al Rd16-3500..	3,000	St		 	 	 		 	
1.15.140.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.15.150.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	32,000	m		 	 	 		 	
1.15.160.	Dachleitungshalter Kuns..	40,000	St		 	 	 		 	
1.15.170.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.15.180.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.15.190.	Nummernschild	20,000	St		 	 	 		 	
1.15.200.	Anschließen Erder	1,000	St		 	 	 		 	
1.15.210.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.15.220.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.15.230.	Demontage eines bestehe..	8,000	St		 	 	 		 	
1.15.240.	Demontage von Teilen ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.15.250.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.15.260.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.15.270.	Überspannungsschutzgerä..	8,000	St		 	 	 		 	
1.15.280.	Ausbau einer vorhandene..	8,000	St		 	 	 		 	
1.15.290.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.15.300.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.15.310.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.15.320.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.15.330.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.15.340.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.15.350.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.15.360.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.15.370.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.15.380.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.15.390.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.15.400.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.15.410.	Herstellen des Schutzpo..	12,000	St		 	 	 		 	
1.15.420.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.15.430.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.15.440.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.15.450.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.16.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.16.20.	Boden Graben Kabel T ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.16.30.	Kieselstreifen	25,000	m		 	 	 		 	
1.16.40.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.16.60.	Wiederherstellung Oberf..	7,500	m²		 	 	 		 	
1.16.70.	Erdung Erdungssammelltg..	30,000	m		 	 	 		 	
1.16.80.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.90.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.100.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.110.	Anschluss Profile Stahl	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.120.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.130.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.16.140.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.16.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.16.160.	Überbrückungsbauteil Kl..	3,000	St		 	 	 		 	
1.16.170.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.16.180.	Wie vor 'Fangstange zum..	4,000	St		 	 	 		 	
1.16.190.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.16.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	40,000	m		 	 	 		 	
1.16.210.	Dachleitungshalter Stah..	45,000	St		 	 	 		 	
1.16.220.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.16.230.	Abltg Rd8-Al Wand	40,000	m		 	 	 		 	
1.16.240.	Abltg Rd8-Al Wand	18,000	m		 	 	 		 	
1.16.250.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.260.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.270.	Anschließen Erder	1,000	St		 	 	 		 	
1.16.280.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.290.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.16.300.	Demontage eines bestehe..	8,000	St		 	 	 		 	
1.16.310.	Demontage von Teilen ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.16.320.	Befestigung von losen ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.16.330.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.16.340.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.16.350.	Steckbarer Überspannung..	12,000	St		 	 	 		 	
1.16.360.	Montage Zwischenstecker..	12,000	St		 	 	 		 	
1.16.370.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.16.380.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.16.390.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.16.400.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.16.410.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.16.420.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.16.430.	Bohrung Stahlbeton Durc..	6,000	St		 	 	 		 	
1.16.440.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.16.450.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.16.460.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.16.470.	Herstellen des Schutzpo..	18,000	St		 	 	 		 	
1.16.480.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.16.490.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.16.500.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.16.510.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.17.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.17.20.	Kieselstreifen	230,000	m		 	 	 		 	
1.17.30.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.40.	Suchschachtung nach vor..	10,000	St		 	 	 		 	
1.17.50.	Erdung Erdungssammelltg..	230,000	m		 	 	 		 	
1.17.60.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.70.	Anschluss Erdung	14,000	St		 	 	 		 	
1.17.80.	Anschluss Profile Stahl	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.90.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.100.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.17.110.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.17.120.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.17.130.	Überbrückungsbauteil Kl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.140.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.17.150.	Fangspitze auf First, ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.160.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	12,000	m		 	 	 		 	
1.17.170.	Dachleitungshalter Kuns..	15,000	St		 	 	 		 	
1.17.180.	Anschluss- Verbindungsl..	4,000	m		 	 	 		 	
1.17.190.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.200.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.210.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.220.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.230.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.17.240.	Demontage eines bestehe..	1,000	St		 	 	 		 	
1.17.250.	Demontage von Teilen ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.17.260.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.17.270.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.17.280.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.17.290.	Steckbarer Überspannung..	6,000	St		 	 	 		 	
1.17.300.	Montage Zwischenstecker..	6,000	St		 	 	 		 	
1.17.310.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.17.320.	Elektroinstallationsroh..	50,000	m		 	 	 		 	
1.17.330.	Elektroinstallationskan..	15,000	m		 	 	 		 	
1.17.340.	Elektroinstallationskan..	15,000	m		 	 	 		 	
1.17.350.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.17.360.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.17.370.	Bohrung Stahlbeton Durc..	3,000	St		 	 	 		 	
1.17.380.	Bohrung Mauerziegel Dur..	6,000	St		 	 	 		 	
1.17.390.	Brandschutzabschottung ..	9,000	St		 	 	 		 	
1.17.400.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.17.410.	Herstellen des Schutzpo..	18,000	St		 	 	 		 	
1.17.420.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.17.430.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.17.440.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.17.450.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.18.10.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.18.20.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.18.30.	Überbrückungsbauteil Kl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.18.40.	Fangstange Al Rd16-2000..	2,000	St		 	 	 		 	
1.18.50.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.18.60.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.18.70.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	40,000	m		 	 	 		 	
1.18.80.	Dachleitungshalter Stah..	45,000	St		 	 	 		 	
1.18.90.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.18.100.	Demontage eines bestehe..	3,000	St		 	 	 		 	
1.18.110.	Demontage von Teilen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.18.120.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.18.130.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.18.140.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.18.150.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.18.160.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.18.170.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.18.180.	Bohrung Stahlbeton Durc..	1,000	St		 	 	 		 	
1.18.190.	Bohrung Mauerziegel Dur..	1,000	St		 	 	 		 	
1.18.200.	Brandschutzabschottung ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.18.210.	Herstellen des Schutzpo..	4,000	St		 	 	 		 	
1.18.220.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.18.230.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.18.240.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.18.250.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.19.10.	Boden Graben Kabel T ..	12,000	m		 	 	 		 	
1.19.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.19.30.	Kieselstreifen	3,000	m		 	 	 		 	
1.19.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.19.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.70.	Wiederherstellung Oberf..	4,500	m²		 	 	 		 	
1.19.80.	Erdung Erdungssammelltg..	15,000	m		 	 	 		 	
1.19.90.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.100.	Anschlussfahne Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.19.110.	Anschluss Erdung	3,000	St		 	 	 		 	
1.19.120.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.19.140.	Korroschutz Erdeinführu..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.150.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.160.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.170.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.19.180.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.19.190.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.200.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.210.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.220.	Fangspitze auf First, ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.19.230.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	25,000	m		 	 	 		 	
1.19.240.	Dachleitungshalter Kuns..	30,000	St		 	 	 		 	
1.19.250.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.19.260.	Anschluss- Verbindungsl..	1,000	m		 	 	 		 	
1.19.270.	Abltg Rd8-Al Wand	5,000	m		 	 	 		 	
1.19.280.	Abltg Rd8-Al Wand	10,000	m		 	 	 		 	
1.19.290.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.300.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.310.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.320.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.19.330.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.19.340.	Herstellen des Trennung..	2,000	St		 	 	 		 	
1.19.350.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.360.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.370.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.19.380.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.390.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.19.400.	Elektroinstallationskan..	20,000	m		 	 	 		 	
1.19.410.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.19.420.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.19.430.	Bohrung Stahlbeton Durc..	1,000	St		 	 	 		 	
1.19.440.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.19.450.	Brandschutzabschottung ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.19.460.	Herstellen des Schutzpo..	6,000	St		 	 	 		 	
1.19.470.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.19.480.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.19.490.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.19.500.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.20.10.	Elektroinstallationsroh..	5,000	m		 	 	 		 	
1.20.20.	Kunststoffaderleitung ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.20.30.	Kunststoffaderleitung ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.20.40.	Herstellen des Schutzpo..	6,000	St		 	 	 		 	
1.20.50.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.20.60.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.20.70.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.20.80.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.21.10.	Suchschachtung nach vor..	4,000	St		 	 	 		 	
1.21.20.	Kernbohrung Beton Durch..	4,000	St		 	 	 		 	
1.21.30.	Wiederherstellung Oberf..	0,100	m²		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.21.40.	Erdung Staberder mehrtl..	4,000	St		 	 	 		 	
1.21.50.	Anschlussfahne Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.21.60.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.21.70.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.21.80.	Anschluss- Verbindungsl..	35,000	m		 	 	 		 	
1.21.90.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.21.100.	Fangstangenabstandsbere..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.21.110.	Fangstange Al Rd16-3500..	2,000	St		 	 	 		 	
1.21.120.	Befestigungsschelle mit..	8,000	St		 	 	 		 	
1.21.130.	Fangstange Al Rd16-3500..	4,000	St		 	 	 		 	
1.21.140.	Anschluss- Verbindungsl..	25,000	m		 	 	 		 	
1.21.150.	Trennstück Kl.H Stahl ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.21.160.	Nummernschild	5,000	St		 	 	 		 	
1.21.170.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	
1.21.180.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.21.190.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.21.200.	Ausprüfung und Erkundun..	20,000	St		 	 	 		 	
1.21.210.	Überspannungsschutzgerä..	14,000	St		 	 	 		 	
1.21.220.	Überspannungsschutzgerä..	6,000	St		 	 	 		 	
1.21.230.	Ausbau einer vorhandene..	6,000	St		 	 	 		 	
1.21.240.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.21.250.	Elektroinstallationsroh..	10,000	m		 	 	 		 	
1.21.260.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.21.270.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.21.280.	Herstellen des Schutzpo..	8,000	St		 	 	 		 	
1.21.290.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.21.300.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.21.310.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.21.320.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.22.10.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.22.20.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.30.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.40.	Fangstange Al Rd16-2000..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.50.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	6,000	m		 	 	 		 	
1.22.60.	Demontage eines bestehe..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.70.	Demontage von Teilen ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.22.80.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.90.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.100.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.110.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.22.120.	Verbindungsmuffe Gebäude	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.130.	Kabel NAYY-J 4x150 SE ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.22.140.	Kabel NAYY-J 4x150 SE ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.22.150.	Wiederinbetriebnahme ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.160.	Überspannungsschutzgerä..	3,000	St		 	 	 		 	
1.22.170.	Ausbau einer vorhandene..	3,000	St		 	 	 		 	
1.22.180.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.22.190.	Installationskabel symm..	25,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.22.200.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.22.210.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.22.220.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.22.230.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.22.240.	Elektroinstallationskan..	20,000	m		 	 	 		 	
1.22.250.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.22.260.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.22.270.	Bohrung Stahlbeton Durc..	3,000	St		 	 	 		 	
1.22.280.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.22.290.	Brandschutzabschottung ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.22.300.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.22.310.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.22.320.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.22.330.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.22.340.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.22.350.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.23.10.	Boden Graben Kabel T ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.23.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.23.30.	Kieselstreifen	10,000	m		 	 	 		 	
1.23.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.23.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.60.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.70.	Wiederherstellung Oberf..	6,000	m²		 	 	 		 	
1.23.80.	Erdung Erdungssammelltg..	35,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.23.90.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.100.	Anschlussfahne Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.110.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.23.120.	Korroschutz Erdeinführu..	4,000	St		 	 	 		 	
1.23.130.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.140.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.150.	Anschluss- Verbindungsl..	3,000	m		 	 	 		 	
1.23.160.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.170.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.23.180.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.190.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.200.	Überbrückungsbauteil Kl..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.210.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.220.	Fangstange Al Rd16-3500..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.230.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.23.240.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	16,000	m		 	 	 		 	
1.23.250.	Dachleitungshalter Kuns..	20,000	St		 	 	 		 	
1.23.260.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.23.270.	Abltg Rd8-Al Wand	36,000	m		 	 	 		 	
1.23.280.	Abltg Rd8-Al Wand	16,000	m		 	 	 		 	
1.23.290.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.23.300.	Nummernschild	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.310.	Anschließen Erder	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.320.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.23.330.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.23.340.	Demontage eines bestehe..	4,000	St		 	 	 		 	
1.23.350.	Demontage von Teilen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.23.360.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.23.370.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.380.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.390.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.400.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.410.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.23.420.	Verbindungsmuffe Gebäude	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.430.	Kabel NAYY-J 4x70 SE AP..	5,000	m		 	 	 		 	
1.23.440.	Kabel NAYY-J 4x70 SE ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.23.450.	Wiederinbetriebnahme ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.460.	Überspannungsschutzgerä..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.470.	Ausbau einer vorhandene..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.480.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.23.490.	Installationskabel symm..	25,000	m		 	 	 		 	
1.23.500.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.23.510.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.23.520.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.23.530.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.23.540.	Elektroinstallationskan..	20,000	m		 	 	 		 	
1.23.550.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.23.560.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.23.570.	Bohrung Stahlbeton Durc..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.580.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.23.590.	Brandschutzabschottung ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.23.600.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.23.610.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.23.620.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.23.630.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.23.640.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.23.650.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.24.10.	Boden Graben Kabel T ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.24.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.24.30.	Kieselstreifen	10,000	m		 	 	 		 	
1.24.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.24.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.60.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.24.70.	Wiederherstellung Oberf..	6,000	m²		 	 	 		 	
1.24.80.	Erdung Erdungssammelltg..	35,000	m		 	 	 		 	
1.24.90.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.100.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.110.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.120.	Anschluss Profile Stahl	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.130.	Korroschutz Erdeinführu..	4,000	St		 	 	 		 	
1.24.140.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.150.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.24.160.	Anschluss- Verbindungsl..	3,000	m		 	 	 		 	
1.24.170.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.180.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.24.190.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.24.200.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.24.210.	Überbrückungsbauteil Kl..	6,000	St		 	 	 		 	
1.24.220.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.230.	Fangstange Al Rd16-3500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.240.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.24.250.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	45,000	m		 	 	 		 	
1.24.260.	Dachleitungshalter Kuns..	50,000	St		 	 	 		 	
1.24.270.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.24.280.	Abltg Rd8-Al Wand	18,000	m		 	 	 		 	
1.24.290.	Abltg Rd8-Al Wand	9,000	m		 	 	 		 	
1.24.300.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.24.310.	Nummernschild	10,000	St		 	 	 		 	
1.24.320.	Anschließen Erder	6,000	St		 	 	 		 	
1.24.330.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	5,000	St		 	 	 		 	
1.24.340.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.24.350.	Demontage eines bestehe..	4,000	St		 	 	 		 	
1.24.360.	Demontage von Teilen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.24.370.	Befestigung von losen ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.24.380.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.390.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.24.400.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.410.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.420.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.430.	Verbindungsmuffe Gebäude	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.440.	Kabel NAYY-J 4x70 SE AP..	5,000	m		 	 	 		 	
1.24.450.	Kabel NAYY-J 4x70 SE ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.460.	Wiederinbetriebnahme ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.24.470.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.24.480.	Elektroinstallationsroh..	100,000	m		 	 	 		 	
1.24.490.	Elektroinstallationskan..	20,000	m		 	 	 		 	
1.24.500.	Kunststoffaderleitung ..	150,000	m		 	 	 		 	
1.24.510.	Kunststoffaderleitung ..	100,000	m		 	 	 		 	
1.24.520.	Bohrung Stahlbeton Durc..	3,000	St		 	 	 		 	
1.24.530.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.24.540.	Brandschutzabschottung ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.24.550.	Brandschutzabschottung ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.24.560.	Herstellen des Schutzpo..	25,000	St		 	 	 		 	
1.24.570.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.24.580.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.24.590.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.24.600.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.25.10.	Ausprüfung und Erkundun..	4,000	St		 	 	 		 	
1.25.20.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.25.30.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.25.40.	Ausbau einer vorhandene..	2,000	St		 	 	 		 	
1.25.50.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.25.60.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.25.70.	Elektroinstallationsroh..	10,000	m		 	 	 		 	
1.25.80.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.25.90.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.25.100.	Herstellen des Schutzpo..	8,000	St		 	 	 		 	
1.25.110.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.25.120.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.25.130.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.25.140.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.26.10.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.26.20.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.26.30.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.26.40.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.26.50.	Elektroinstallationsroh..	60,000	m		 	 	 		 	
1.26.60.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.26.70.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.26.80.	Herstellen des Schutzpo..	12,000	St		 	 	 		 	
1.26.90.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.26.100.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.26.110.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.26.120.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.27.10.	Korroschutz Erdeinführu..	8,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.27.20.	Anschluss- Verbindungsl..	15,000	m		 	 	 		 	
1.27.30.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.27.40.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.27.50.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.27.60.	Überbrückungsbauteil Kl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.27.70.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	15,000	m		 	 	 		 	
1.27.80.	Abltg Rd8-Al Wand	21,000	m		 	 	 		 	
1.27.90.	Abltg Rd8-Al Wand	14,000	m		 	 	 		 	
1.27.100.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.27.110.	Nummernschild	10,000	St		 	 	 		 	
1.27.120.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	
1.27.130.	Demontage eines bestehe..	2,000	St		 	 	 		 	
1.27.140.	Demontage von Teilen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.27.150.	Befestigung von losen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.27.160.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.27.170.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.27.180.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.27.190.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.27.200.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.27.210.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.27.220.	Elektroinstallationsroh..	60,000	m		 	 	 		 	
1.27.230.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.27.240.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.27.250.	Herstellen des Schutzpo..	12,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.27.260.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.27.270.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.27.280.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.27.290.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.28.10.	Boden Graben Kabel T ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.28.20.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.28.30.	Wiederherstellung Oberf..	0,500	m²		 	 	 		 	
1.28.40.	Erdung Erdungssammelltg..	2,000	m		 	 	 		 	
1.28.50.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.28.60.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.28.70.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.28.80.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.28.90.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.28.100.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.28.110.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.28.120.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.28.130.	Elektroinstallationsroh..	10,000	m		 	 	 		 	
1.28.140.	Elektroinstallationskan..	10,000	m		 	 	 		 	
1.28.150.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.28.160.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.28.170.	Herstellen des Schutzpo..	8,000	St		 	 	 		 	
1.28.180.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.28.190.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.28.200.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.28.210.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.29.10.	Boden Graben Kabel T ..	16,000	m		 	 	 		 	
1.29.20.	Boden Graben Kabel T ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.29.30.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.29.40.	Wiederherstellung Oberf..	5,000	m²		 	 	 		 	
1.29.50.	Erdung Erdungssammelltg..	20,000	m		 	 	 		 	
1.29.60.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.70.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.80.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.29.90.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.100.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.110.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.120.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.29.130.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.29.140.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.160.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.170.	Fangstange Al Rd16-2000..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.180.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.29.190.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	15,000	m		 	 	 		 	
1.29.200.	Dachleitungshalter Stah..	20,000	St		 	 	 		 	
1.29.210.	Abltg Rd8-Al Wand	5,000	m		 	 	 		 	
1.29.220.	Trennstück Kl.H Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.230.	Nummernschild	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.29.240.	Anschließen Erder	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.250.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.29.260.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.29.270.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.280.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.290.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.300.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.29.310.	Elektroinstallationsroh..	10,000	m		 	 	 		 	
1.29.320.	Kunststoffaderleitung ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.29.330.	Kunststoffaderleitung ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.29.340.	Herstellen des Schutzpo..	4,000	St		 	 	 		 	
1.29.350.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.29.360.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.29.370.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.29.380.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.31.10.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.31.20.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.31.30.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.31.40.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.31.50.	Elektroinstallationsroh..	60,000	m		 	 	 		 	
1.31.60.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.31.70.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.31.80.	Herstellen des Schutzpo..	12,000	St		 	 	 		 	
1.31.90.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.31.100.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.31.110.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.31.120.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.33.10.	Boden Graben Kabel T ..	40,000	m		 	 	 		 	
1.33.20.	Boden Graben Kabel T ..	4,000	m		 	 	 		 	
1.33.30.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.33.40.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.50.	Wiederherstellung Oberf..	11,000	m²		 	 	 		 	
1.33.60.	Erdung Erdungssammelltg..	45,000	m		 	 	 		 	
1.33.70.	Erdung Staberder mehrtl..	4,000	St		 	 	 		 	
1.33.80.	Anschlussfahne Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.33.90.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.33.100.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.110.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.120.	Anschluss- Verbindungsl..	3,000	m		 	 	 		 	
1.33.130.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.33.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.170.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.180.	Fangspitze auf First, ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.190.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	25,000	m		 	 	 		 	
1.33.200.	Anschluss- Verbindungsl..	1,000	m		 	 	 		 	
1.33.210.	Abltg Rd8-Al Wand	20,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.33.220.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.33.230.	Nummernschild	4,000	St		 	 	 		 	
1.33.240.	Anschließen Erder	4,000	St		 	 	 		 	
1.33.250.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	4,000	St		 	 	 		 	
1.33.260.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.33.270.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.280.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.290.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.300.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.310.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.320.	Installationskabel symm..	25,000	m		 	 	 		 	
1.33.330.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.340.	Installationskabel symm..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.350.	Trennleiste symm. 10DA	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.360.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.370.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.380.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.33.390.	Elektroinstallationskan..	20,000	m		 	 	 		 	
1.33.400.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.33.410.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.33.420.	Bohrung Stahlbeton Durc..	3,000	St		 	 	 		 	
1.33.430.	Bohrung Mauerziegel Dur..	2,000	St		 	 	 		 	
1.33.440.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.33.450.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.33.460.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.33.470.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.33.480.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.33.490.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.33.500.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.34.10.	Boden Graben Kabel T ..	28,000	m		 	 	 		 	
1.34.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.34.30.	Unterkreuzung Kabelschu..	10,000	m		 	 	 		 	
1.34.40.	Kieselstreifen	2,000	m		 	 	 		 	
1.34.50.	Muldenstein	2,000	m		 	 	 		 	
1.34.60.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.34.70.	Suchschachtung nach vor..	4,000	St		 	 	 		 	
1.34.80.	Wiederherstellung Oberf..	12,000	m²		 	 	 		 	
1.34.90.	Erdung Erdungssammelltg..	45,000	m		 	 	 		 	
1.34.100.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.34.110.	Anschlussfahne Stahl ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.34.120.	Anschluss Erdung	6,000	St		 	 	 		 	
1.34.130.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.34.140.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.34.150.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.34.160.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.34.170.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.34.180.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.34.190.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.34.200.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.34.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	16,000	m		 	 	 		 	
1.34.220.	Dachleitungshalter Kuns..	20,000	St		 	 	 		 	
1.34.230.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.34.240.	Nummernschild	4,000	St		 	 	 		 	
1.34.250.	Anschließen Erder	4,000	St		 	 	 		 	
1.34.260.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.34.270.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.34.280.	Befestigung von losen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.34.290.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.34.300.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.34.310.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.34.320.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.34.330.	Elektroinstallationskan..	15,000	m		 	 	 		 	
1.34.340.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.34.350.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.34.360.	Bohrung Stahlbeton Durc..	2,000	St		 	 	 		 	
1.34.370.	Bohrung Mauerziegel Dur..	2,000	St		 	 	 		 	
1.34.380.	Brandschutzabschottung ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.34.390.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.34.400.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.34.410.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.34.420.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.34.430.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.34.440.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.35.10.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.35.20.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.35.30.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.35.40.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.35.50.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.35.60.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.35.70.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	25,000	m		 	 	 		 	
1.35.80.	Dachleitungshalter Kuns..	25,000	St		 	 	 		 	
1.35.90.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.35.100.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.35.110.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.35.120.	Demontage eines bestehe..	10,000	St		 	 	 		 	
1.35.130.	Demontage von Teilen ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.35.140.	Befestigung von losen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.35.150.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.35.160.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.35.170.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.35.180.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.35.190.	Elektroinstallationskan..	15,000	m		 	 	 		 	
1.35.200.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.35.210.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.35.220.	Bohrung Stahlbeton Durc..	2,000	St		 	 	 		 	
1.35.230.	Bohrung Mauerziegel Dur..	2,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.35.240.	Brandschutzabschottung ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.35.250.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.35.260.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.35.270.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.35.280.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.35.290.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.35.300.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.36.10.	Boden Graben Kabel T ..	40,000	m		 	 	 		 	
1.36.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.36.30.	Unterkreuzung Kabelschu..	10,000	m		 	 	 		 	
1.36.40.	Kieselstreifen	4,000	m		 	 	 		 	
1.36.50.	Muldenstein	2,000	m		 	 	 		 	
1.36.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.36.70.	Suchschachtung nach vor..	4,000	St		 	 	 		 	
1.36.80.	Wiederherstellung Oberf..	12,000	m²		 	 	 		 	
1.36.90.	Erdung Erdungssammelltg..	60,000	m		 	 	 		 	
1.36.100.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.36.110.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.36.120.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.130.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.140.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.36.150.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.160.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.36.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	4,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.36.180.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.36.190.	Fangstange Al Rd16-2500..	2,000	St		 	 	 		 	
1.36.200.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.36.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	10,000	m		 	 	 		 	
1.36.220.	Dachleitungshalter Kuns..	10,000	St		 	 	 		 	
1.36.230.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.36.240.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.36.250.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.36.260.	Demontage eines bestehe..	5,000	St		 	 	 		 	
1.36.270.	Demontage von Teilen ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.36.280.	Befestigung von losen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.36.290.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.300.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.310.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.320.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.330.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.36.340.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.36.350.	Elektroinstallationskan..	15,000	m		 	 	 		 	
1.36.360.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.36.370.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.36.380.	Bohrung Stahlbeton Durc..	2,000	St		 	 	 		 	
1.36.390.	Bohrung Mauerziegel Dur..	2,000	St		 	 	 		 	
1.36.400.	Brandschutzabschottung ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.36.410.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.36.420.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.36.430.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.36.440.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.36.450.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.36.460.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.37.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.37.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.37.30.	Kieselstreifen	6,000	m		 	 	 		 	
1.37.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.37.50.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.37.60.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.70.	Wiederherstellung Oberf..	2,000	m²		 	 	 		 	
1.37.80.	Erdung Erdungssammelltg..	6,000	m		 	 	 		 	
1.37.90.	Anschlussfahne Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.100.	Anschluss Erdung	6,000	St		 	 	 		 	
1.37.110.	Korroschutz Erdeinführu..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.120.	Anschluss- Verbindungsl..	3,000	m		 	 	 		 	
1.37.130.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.37.140.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.160.	Überbrückungsbauteil Kl..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.170.	Fangstange Al Rd16-2500..	2,000	St		 	 	 		 	
1.37.180.	Fangstange Al Rd16-3500..	2,000	St		 	 	 		 	
1.37.190.	Fangspitze auf First, ..	9,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.37.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	30,000	m		 	 	 		 	
1.37.210.	Dachleitungshalter Kuns..	30,000	St		 	 	 		 	
1.37.220.	Abltg Rd8-Al Wand	6,000	m		 	 	 		 	
1.37.230.	Abltg Rd8-Al Wand	12,000	m		 	 	 		 	
1.37.240.	Trennstück Kl.H Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.250.	Nummernschild	9,000	St		 	 	 		 	
1.37.260.	Anschließen Erder	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.270.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.37.280.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.37.290.	Demontage eines bestehe..	12,000	St		 	 	 		 	
1.37.300.	Demontage von Teilen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.37.310.	Befestigung von losen ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.37.320.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.37.330.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.37.340.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.37.350.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.37.360.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.37.370.	Elektroinstallationsroh..	35,000	m		 	 	 		 	
1.37.380.	Elektroinstallationskan..	20,000	m		 	 	 		 	
1.37.390.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.37.400.	Kunststoffaderleitung ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.37.410.	Bohrung Stahlbeton Durc..	3,000	St		 	 	 		 	
1.37.420.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.37.430.	Brandschutzabschottung ..	2,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.37.440.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.37.450.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.37.460.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.37.470.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.37.480.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.37.490.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.38.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.38.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.38.30.	Kieselstreifen	9,000	m		 	 	 		 	
1.38.40.	Muldenstein	3,000	m		 	 	 		 	
1.38.50.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.38.60.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.38.70.	Wiederherstellung Oberf..	2,000	m²		 	 	 		 	
1.38.80.	Erdung Erdungssammelltg..	6,000	m		 	 	 		 	
1.38.90.	Anschlussfahne Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.38.100.	Anschluss Erdung	6,000	St		 	 	 		 	
1.38.110.	Korroschutz Erdeinführu..	13,000	St		 	 	 		 	
1.38.120.	Anschluss- Verbindungsl..	10,000	m		 	 	 		 	
1.38.130.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.38.140.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.38.150.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.38.160.	Überbrückungsbauteil Kl..	3,000	St		 	 	 		 	
1.38.170.	Fangstange Al Rd16-2500..	6,000	St		 	 	 		 	
1.38.180.	Fangstange Al Rd16-3500..	2,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.38.190.	Fangspitze auf First, ..	11,000	St		 	 	 		 	
1.38.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	250,000	m		 	 	 		 	
1.38.210.	Dachleitungshalter Kuns..	260,000	St		 	 	 		 	
1.38.220.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.38.230.	Anschluss- Verbindungsl..	4,000	m		 	 	 		 	
1.38.240.	Abltg Rd8-Al Wand	13,000	m		 	 	 		 	
1.38.250.	Abltg Rd8-Al Wand	45,000	m		 	 	 		 	
1.38.260.	Trennstück Kl.H Stahl ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.38.270.	Nummernschild	16,000	St		 	 	 		 	
1.38.280.	Anschließen Erder	3,000	St		 	 	 		 	
1.38.290.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.38.300.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.38.310.	Demontage eines bestehe..	12,000	St		 	 	 		 	
1.38.320.	Demontage von Teilen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.38.330.	Befestigung von losen ..	150,000	m		 	 	 		 	
1.38.340.	Herstellen des Trennung..	2,000	St		 	 	 		 	
1.38.350.	Herstellen des Trennung..	2,000	St		 	 	 		 	
1.38.360.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.38.370.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.38.380.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.38.390.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.38.400.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.38.410.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.38.420.	SAT-Anschlussdose koaxi..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.38.430.	Koaxial-Innenkabel	50,000	m		 	 	 		 	
1.38.440.	Wandhalter, geeignet ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.38.450.	Erdungsschelle für vorg..	1,000	St		 	 	 		 	
1.38.460.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.38.470.	Elektroinstallationsroh..	50,000	m		 	 	 		 	
1.38.480.	Elektroinstallationskan..	50,000	m		 	 	 		 	
1.38.490.	Elektroinstallationskan..	25,000	m		 	 	 		 	
1.38.500.	Kunststoffaderleitung ..	100,000	m		 	 	 		 	
1.38.510.	Kunststoffaderleitung ..	50,000	m		 	 	 		 	
1.38.520.	Bohrung Stahlbeton Durc..	10,000	St		 	 	 		 	
1.38.530.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.38.540.	Brandschutzabschottung ..	10,000	St		 	 	 		 	
1.38.550.	Brandschutzabschottung ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.38.560.	Herstellen des Schutzpo..	25,000	St		 	 	 		 	
1.38.570.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.38.580.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.38.590.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.38.600.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.39.10.	Elektroinstallationsroh..	5,000	m		 	 	 		 	
1.39.20.	Elektroinstallationskan..	5,000	m		 	 	 		 	
1.39.30.	Kunststoffaderleitung ..	25,000	m		 	 	 		 	
1.39.40.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.39.50.	Bohrung Mauerziegel Dur..	1,000	St		 	 	 		 	
1.39.60.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.39.70.	Herstellen des Schutzpo..	7,000	St		 	 	 		 	
1.39.80.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.39.90.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.39.100.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.39.110.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.40.10.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.40.20.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.40.30.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.40.40.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.41.10.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.41.20.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.41.30.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.41.40.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.42.10.	Boden Graben Kabel T ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.42.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.42.30.	Kieselstreifen	1,000	m		 	 	 		 	
1.42.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.42.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.60.	Wiederherstellung Oberf..	9,000	m²		 	 	 		 	
1.42.70.	Erdung Erdungssammelltg..	30,000	m		 	 	 		 	
1.42.80.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.90.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.100.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.42.110.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.42.120.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.130.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.140.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.42.150.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.42.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.180.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.190.	Fangstange Al Rd16-2000..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.200.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.42.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	15,000	m		 	 	 		 	
1.42.220.	Dachleitungshalter Stah..	20,000	St		 	 	 		 	
1.42.230.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.42.240.	Abltg Rd8-Al Wand	10,000	m		 	 	 		 	
1.42.250.	Trennstück Kl.H Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.260.	Nummernschild	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.270.	Anschließen Erder	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.280.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.290.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.42.300.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.310.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.320.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.330.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.340.	Elektroinstallationsroh..	10,000	m		 	 	 		 	
1.42.350.	Kunststoffaderleitung ..	10,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.42.360.	Kunststoffaderleitung ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.42.370.	Bohrung Mauerziegel Dur..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.380.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.42.390.	Herstellen des Schutzpo..	4,000	St		 	 	 		 	
1.42.400.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.42.410.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.42.420.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.42.430.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.43.10.	Boden Graben Kabel T ..	60,000	m		 	 	 		 	
1.43.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.43.30.	Unterkreuzung Kabelschu..	6,000	m		 	 	 		 	
1.43.40.	Muldenstein	2,000	m		 	 	 		 	
1.43.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.43.60.	Wiederherstellung Oberf..	18,000	m²		 	 	 		 	
1.43.70.	Erdung Erdungssammelltg..	70,000	m		 	 	 		 	
1.43.80.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.43.90.	Anschlussfahne Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.43.100.	Anschluss Erdung	8,000	St		 	 	 		 	
1.43.110.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.120.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.130.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.140.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.43.150.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.43.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.43.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.180.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.190.	Fangspitze auf First, ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.43.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	40,000	m		 	 	 		 	
1.43.210.	Dachleitungshalter Stah..	46,000	St		 	 	 		 	
1.43.220.	Abltg Rd8-Al Wand	20,000	m		 	 	 		 	
1.43.230.	Abltg Rd8-Al Wand	5,000	m		 	 	 		 	
1.43.240.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.43.250.	Nummernschild	4,000	St		 	 	 		 	
1.43.260.	Anschließen Erder	4,000	St		 	 	 		 	
1.43.270.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.43.280.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.43.290.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.300.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.310.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.43.320.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.330.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.43.340.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.43.350.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.43.360.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.43.370.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.43.380.	Brandschutzabschottung ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.43.390.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.43.400.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.43.410.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.43.420.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.43.430.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.44.10.	Boden Graben Kabel T ..	80,000	m		 	 	 		 	
1.44.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.44.30.	Unterkreuzung Kabelschu..	6,000	m		 	 	 		 	
1.44.40.	Muldenstein	2,000	m		 	 	 		 	
1.44.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.44.60.	Wiederherstellung Oberf..	18,000	m²		 	 	 		 	
1.44.70.	Erdung Erdungssammelltg..	90,000	m		 	 	 		 	
1.44.80.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.44.90.	Anschlussfahne Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.44.100.	Anschluss Erdung	8,000	St		 	 	 		 	
1.44.110.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.120.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.130.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.140.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.44.150.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.44.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.180.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.190.	Fangspitze auf First, ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.44.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	50,000	m		 	 	 		 	
1.44.210.	Dachleitungshalter Stah..	56,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.44.220.	Abltg Rd8-Al Wand	20,000	m		 	 	 		 	
1.44.230.	Abltg Rd8-Al Wand	5,000	m		 	 	 		 	
1.44.240.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.44.250.	Nummernschild	4,000	St		 	 	 		 	
1.44.260.	Anschließen Erder	4,000	St		 	 	 		 	
1.44.270.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.44.280.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.44.290.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.300.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.310.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.44.320.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.330.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.44.340.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.44.350.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.44.360.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.44.370.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	
1.44.380.	Brandschutzabschottung ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.44.390.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.44.400.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.44.410.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.44.420.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.44.430.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.45.10.	Boden Graben Kabel T ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.45.20.	Kieselstreifen	1,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.45.30.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.45.40.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.50.	Wiederherstellung Oberf..	2,000	m²		 	 	 		 	
1.45.60.	Erdung Erdungssammelltg..	5,000	m		 	 	 		 	
1.45.70.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.80.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.90.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.45.100.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.45.110.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.45.120.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.130.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.140.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.45.150.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.160.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.170.	Elektroinstallationsroh..	5,000	m		 	 	 		 	
1.45.180.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.45.190.	Kunststoffaderleitung ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.45.200.	Bohrung Stahlbeton Durc..	1,000	St		 	 	 		 	
1.45.210.	Brandschutzabschottung ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.45.220.	Herstellen des Schutzpo..	4,000	St		 	 	 		 	
1.45.230.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.45.240.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.45.250.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.45.260.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.46.10.	Boden Graben Kabel T ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.46.20.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.30.	Wiederherstellung Oberf..	0,600	m²		 	 	 		 	
1.46.40.	Erdung Erdungssammelltg..	2,000	m		 	 	 		 	
1.46.50.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.60.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.70.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.46.80.	Anschluss Container	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.90.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.100.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.110.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.120.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.46.130.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.46.140.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.46.150.	Trennstück Kl.H Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.160.	Nummernschild	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.170.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.180.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.190.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.46.200.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.210.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.46.220.	Elektroinstallationskan..	3,000	m		 	 	 		 	
1.46.230.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.46.240.	Kunststoffaderleitung ..	3,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.46.250.	Herstellen des Schutzpo..	3,000	St		 	 	 		 	
1.46.260.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.46.270.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.46.280.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.46.290.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.47.10.	Boden Graben Kabel T ..	46,000	m		 	 	 		 	
1.47.20.	Boden Graben Kabel T ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.47.30.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.47.40.	Wiederherstellung Oberf..	9,000	m²		 	 	 		 	
1.47.50.	Erdung Erdungssammelltg..	46,000	m		 	 	 		 	
1.47.60.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.47.70.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.47.80.	Anschluss Erdung	2,000	St		 	 	 		 	
1.47.90.	Anschluss Container	1,000	St		 	 	 		 	
1.47.100.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.47.110.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.47.120.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.47.130.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.47.140.	Trennstück Kl.H Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.47.150.	Nummernschild	1,000	St		 	 	 		 	
1.47.160.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.47.170.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.47.180.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.48.10.	Boden Graben Kabel T ..	15,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.48.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.48.30.	Kieselstreifen	25,000	m		 	 	 		 	
1.48.40.	Muldenstein	2,000	m		 	 	 		 	
1.48.50.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.48.70.	Wiederherstellung Oberf..	12,000	m²		 	 	 		 	
1.48.80.	Erdung Erdungssammelltg..	20,000	m		 	 	 		 	
1.48.90.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.100.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.110.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.48.120.	Anschluss Profile Stahl	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.130.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	
1.48.140.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.150.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.48.160.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.48.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	3,000	St		 	 	 		 	
1.48.180.	Fangstange Al Rd16-2500..	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.190.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.48.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	25,000	m		 	 	 		 	
1.48.210.	Dachleitungshalter Kuns..	30,000	St		 	 	 		 	
1.48.220.	Anschluss- Verbindungsl..	20,000	m		 	 	 		 	
1.48.230.	Trennstück Kl.H Stahl ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.48.240.	Nummernschild	5,000	St		 	 	 		 	
1.48.250.	Anschließen Erder	5,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.48.260.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.48.270.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.48.280.	Befestigung von losen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.48.290.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.300.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.48.310.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.48.320.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.48.330.	Herstellen des Schutzpo..	3,000	St		 	 	 		 	
1.48.340.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.48.350.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.48.360.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.48.370.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.49.10.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.49.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.49.30.	Kieselstreifen	8,000	m		 	 	 		 	
1.49.40.	Muldenstein	2,000	m		 	 	 		 	
1.49.50.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.60.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.49.70.	Wiederherstellung Oberf..	4,500	m²		 	 	 		 	
1.49.80.	Erdung Erdungssammelltg..	10,000	m		 	 	 		 	
1.49.90.	Erdung Staberder mehrtl..	2,000	St		 	 	 		 	
1.49.100.	Anschlussfahne Stahl ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.49.110.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.49.120.	Korroschutz Erdeinführu..	2,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.49.130.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.140.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.150.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.49.160.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.170.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.49.180.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.190.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.200.	Fangspitze auf First, ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.49.210.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	5,000	m		 	 	 		 	
1.49.220.	Dachleitungshalter Kuns..	5,000	St		 	 	 		 	
1.49.230.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.49.240.	Abltg Rd8-Al Wand	12,000	m		 	 	 		 	
1.49.250.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.49.260.	Nummernschild	4,000	St		 	 	 		 	
1.49.270.	Anschließen Erder	4,000	St		 	 	 		 	
1.49.280.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.49.290.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.49.300.	Demontage eines bestehe..	2,000	St		 	 	 		 	
1.49.310.	Demontage von Teilen ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.49.320.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.49.330.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.340.	Herstellen des Trennung..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.350.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.360.	Elektroinstallationsroh..	3,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.49.370.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.49.380.	Kunststoffaderleitung ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.49.390.	Bohrung Mauerziegel Dur..	1,000	St		 	 	 		 	
1.49.400.	Herstellen des Schutzpo..	2,000	St		 	 	 		 	
1.49.410.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.49.420.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.49.430.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.49.440.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.50.10.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.50.20.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.51.10.	Boden Graben Kabel T ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.51.20.	Boden Graben Kabel T ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.51.30.	Kieselstreifen	12,000	m		 	 	 		 	
1.51.40.	Muldenstein	1,000	m		 	 	 		 	
1.51.50.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.51.60.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.70.	Wiederherstellung Oberf..	9,000	m²		 	 	 		 	
1.51.80.	Erdung Erdungssammelltg..	35,000	m		 	 	 		 	
1.51.90.	Erdung Staberder mehrtl..	4,000	St		 	 	 		 	
1.51.100.	Anschlussfahne Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.51.110.	Anschluss Erdung	8,000	St		 	 	 		 	
1.51.120.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.130.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.140.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.51.150.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.51.160.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.51.170.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.180.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.190.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.200.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	40,000	m		 	 	 		 	
1.51.210.	Dachleitungshalter Kuns..	45,000	St		 	 	 		 	
1.51.220.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.51.230.	Abltg Rd8-Al Wand	8,000	m		 	 	 		 	
1.51.240.	Abltg Rd8-Al Wand	8,000	m		 	 	 		 	
1.51.250.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.51.260.	Nummernschild	4,000	St		 	 	 		 	
1.51.270.	Anschließen Erder	4,000	St		 	 	 		 	
1.51.280.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.51.290.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.51.300.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.310.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.320.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.51.330.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.340.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.51.350.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.51.360.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.51.370.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.51.380.	Bohrung Stahlbeton Durc..	5,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.51.390.	Brandschutzabschottung ..	5,000	St		 	 	 		 	
1.51.400.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.51.410.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.51.420.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.51.430.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.51.440.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.52.10.	Boden Graben Kabel T ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.52.20.	Boden Graben Kabel T ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.52.30.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.52.40.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.52.50.	Wiederherstellung Oberf..	5,000	m²		 	 	 		 	
1.52.60.	Erdung Erdungssammelltg..	20,000	m		 	 	 		 	
1.52.70.	Erdung Staberder mehrtl..	4,000	St		 	 	 		 	
1.52.80.	Anschlussfahne Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.52.90.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.52.100.	Anschluss Profile Stahl	4,000	St		 	 	 		 	
1.52.110.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.52.120.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.52.130.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.52.140.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.52.150.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.52.160.	Nummernschild	4,000	St		 	 	 		 	
1.52.170.	Anschließen Erder	4,000	St		 	 	 		 	
1.52.180.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.52.190.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.52.200.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.52.210.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.52.220.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.52.230.	Elektroinstallationsroh..	25,000	m		 	 	 		 	
1.52.240.	Kunststoffaderleitung ..	30,000	m		 	 	 		 	
1.52.250.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.52.260.	Bohrung Stahlbeton Durc..	5,000	St		 	 	 		 	
1.52.270.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.52.280.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.52.290.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.52.300.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.52.310.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.53.10.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.53.20.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.53.30.	Anschluss- und Klemmarb..	2,000	St		 	 	 		 	
1.53.40.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.53.50.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.53.60.	Elektroinstallationsroh..	20,000	m		 	 	 		 	
1.53.70.	Kunststoffaderleitung ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.53.80.	Kunststoffaderleitung ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.53.90.	Herstellen des Schutzpo..	2,000	St		 	 	 		 	
1.53.100.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.53.110.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.53.120.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.53.130.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.54.10.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.54.20.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.54.30.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.54.40.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.55.10.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.55.20.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.56.10.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.56.20.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.57.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.57.20.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.57.30.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.57.40.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.57.50.	Wiederherstellung Oberf..	2,000	m²		 	 	 		 	
1.57.60.	Betonpflaster werterhal..	4,000	m²		 	 	 		 	
1.57.70.	Erdung Erdungssammelltg..	10,000	m		 	 	 		 	
1.57.80.	Anschluss Erdung	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.90.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.57.100.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.110.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.120.	Überbrückungsbauteil Kl..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.130.	Fangstange Al Rd16-2500..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.140.	Fangstange Al Rd16-3500..	3,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.57.150.	Fangspitze auf First, ..	8,000	St		 	 	 		 	
1.57.160.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	30,000	m		 	 	 		 	
1.57.170.	Dachleitungshalter Kuns..	35,000	St		 	 	 		 	
1.57.180.	Anschluss- Verbindungsl..	5,000	m		 	 	 		 	
1.57.190.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	6,000	St		 	 	 		 	
1.57.200.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.210.	Demontage eines bestehe..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.220.	Demontage von Teilen ..	15,000	m		 	 	 		 	
1.57.230.	Befestigung von losen ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.57.240.	Herstellen des Trennung..	2,000	St		 	 	 		 	
1.57.250.	Herstellen des Trennung..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.260.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.57.270.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.57.280.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.57.290.	Überspannungsschutzgerä..	4,000	St		 	 	 		 	
1.57.300.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.57.310.	Potentialausgleichsschi..	2,000	St		 	 	 		 	
1.57.320.	Elektroinstallationsroh..	10,000	m		 	 	 		 	
1.57.330.	Elektroinstallationskan..	10,000	m		 	 	 		 	
1.57.340.	Elektroinstallationskan..	30,000	m		 	 	 		 	
1.57.350.	Kunststoffaderleitung ..	60,000	m		 	 	 		 	
1.57.360.	Kunststoffaderleitung ..	20,000	m		 	 	 		 	
1.57.370.	Bohrung Stahlbeton Durc..	3,000	St		 	 	 		 	
1.57.380.	Bohrung Mauerziegel Dur..	4,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.57.390.	Brandschutzabschottung ..	6,000	St		 	 	 		 	
1.57.400.	Brandschutzabschottung ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.57.410.	Herstellen des Schutzpo..	13,000	St		 	 	 		 	
1.57.420.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.57.430.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.57.440.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.57.450.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.58.10.	Boden Graben Kabel T ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.58.20.	Boden Graben Kabel T ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.58.30.	Unterkreuzung Kabelschu..	9,000	m		 	 	 		 	
1.58.40.	Suchschachtung nach vor..	2,000	St		 	 	 		 	
1.58.50.	Suchschachtung nach vor..	3,000	St		 	 	 		 	
1.58.60.	Betonpflaster werterhal..	7,000	m²		 	 	 		 	
1.58.70.	Erdung Erdungssammelltg..	20,000	m		 	 	 		 	
1.58.80.	Erdung Staberder mehrtl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.90.	Anschlussfahne Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.100.	Anschluss Erdung	5,000	St		 	 	 		 	
1.58.110.	Anschluss Profile Stahl	6,000	St		 	 	 		 	
1.58.120.	Anschluss Container	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.130.	Wanddurchführung Öffnun..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.140.	Erdungsfestpunkt Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.150.	Anschluss- Verbindungsl..	3,000	m		 	 	 		 	
1.58.160.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.170.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.58.180.	Fangstange Al Rd16-1000..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.190.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	3,000	m		 	 	 		 	
1.58.200.	Abltg Rd8-Al Wand	3,000	m		 	 	 		 	
1.58.210.	Trennstück Kl.H Stahl ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.220.	Nummernschild	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.230.	Anschließen Erder	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.240.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.58.250.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.260.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.270.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.280.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.290.	Ausprüfung und Erkundun..	2,000	St		 	 	 		 	
1.58.300.	Überspannungsschutzgerä..	2,000	St		 	 	 		 	
1.58.310.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.320.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.58.330.	Elektroinstallationskan..	2,000	m		 	 	 		 	
1.58.340.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.58.350.	Kunststoffaderleitung ..	1,000	m		 	 	 		 	
1.58.360.	Herstellen des Schutzpo..	4,000	St		 	 	 		 	
1.58.370.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.58.380.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.58.390.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.58.400.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.59.10.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.59.20.	Nummernschild	10,000	St		 	 	 		 	
1.59.30.	Kunststoffaderleitung ..	8,000	m		 	 	 		 	
1.59.40.	Kunststoffaderleitung ..	8,000	m		 	 	 		 	
1.59.50.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.59.60.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.59.70.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.59.80.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.59.90.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.60.10.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.60.20.	Ausdehnungsstück Kl.N ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.60.30.	Überbrückungsbauteil Kl..	1,000	St		 	 	 		 	
1.60.40.	Fangstange Al Rd16-2000..	2,000	St		 	 	 		 	
1.60.50.	Fangspitze auf First, ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.60.60.	Fangltg Rd8-Al Dach gen..	12,000	m		 	 	 		 	
1.60.70.	Dachleitungshalter Kuns..	15,000	St		 	 	 		 	
1.60.80.	Anschluss- Verbindungsl..	2,000	m		 	 	 		 	
1.60.90.	Klemme Kl.N Flach-/Prof..	2,000	St		 	 	 		 	
1.60.100.	Klemme Kl.H Stahl niro ..	2,000	St		 	 	 		 	
1.60.110.	Kunststoffaderleitung ..	10,000	m		 	 	 		 	
1.60.120.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.60.130.	Herstellen des Schutzpo..	10,000	St		 	 	 		 	
1.60.140.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.60.150.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.60.160.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.60.170.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.61.10.	Kunststoffaderleitung ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.61.20.	Kunststoffaderleitung ..	1,000	m		 	 	 		 	
1.61.30.	Herstellen des Schutzpo..	4,000	St		 	 	 		 	
1.61.40.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.61.50.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.61.60.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.61.70.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.62.10.	Boden Graben Kabel T ..	4,000	m		 	 	 		 	
1.62.20.	Suchschachtung nach vor..	1,000	St		 	 	 		 	
1.62.30.	Suchschachtung nach vor..	4,000	St		 	 	 		 	
1.62.40.	Wiederherstellung Oberf..	4,000	m²		 	 	 		 	
1.62.50.	Erdung Erdungssammelltg..	4,000	m		 	 	 		 	
1.62.60.	Anschlussfahne Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.62.70.	Anschluss Erdung	8,000	St		 	 	 		 	
1.62.80.	Anschluss Container	4,000	St		 	 	 		 	
1.62.90.	Anschluss- Verbindungsl..	4,000	m		 	 	 		 	
1.62.100.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.62.110.	Trennstück Kl.H Stahl ..	4,000	St		 	 	 		 	
1.62.120.	Nummernschild	8,000	St		 	 	 		 	
1.62.130.	Kunststoffaderleitung ..	2,000	m		 	 	 		 	
1.62.140.	Kunststoffaderleitung ..	1,000	m		 	 	 		 	
1.62.150.	Herstellen des Schutzpo..	4,000	St		 	 	 		 	
1.62.160.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.62.170.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.62.180.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.62.190.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.63.10.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.63.20.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.63.30.	Anschluss- und Klemmarb..	1,000	St		 	 	 		 	
1.63.40.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.63.50.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.63.60.	Elektroinstallationsroh..	6,000	m		 	 	 		 	
1.63.70.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.63.80.	Kunststoffaderleitung ..	3,000	m		 	 	 		 	
1.63.90.	Herstellen des Schutzpo..	3,000	St		 	 	 		 	
1.63.100.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.63.110.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.63.120.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.63.130.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.64.10.	Überspannungsschutzgerä..	1,000	St		 	 	 		 	
1.64.20.	Gehäuse, aus Isoliersto..	1,000	St		 	 	 		 	
1.64.30.	Anschluss- und Klemmarb..	1,000	St		 	 	 		 	
1.64.40.	Ausbau einer vorhandene..	1,000	St		 	 	 		 	
1.64.50.	Potentialausgleichsschi..	1,000	St		 	 	 		 	
1.64.60.	Elektroinstallationsroh..	6,000	m		 	 	 		 	
1.64.70.	Kunststoffaderleitung ..	5,000	m		 	 	 		 	
1.64.80.	Kunststoffaderleitung ..	3,000	m		 	 	 		 	

              223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter
	Vergabenummer
19A20082	Datum	
Baumaßnahme
TÜP OL, Ertüchtigung BÜS	
Angebot für
BÜS Kommandantur TrÜbPl OL	

Aufgliederung der Einheitspreise	

OZ
des
LV1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung1)	Menge1)
	Men-
gen-
einheit	Zeitan-
satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)	
			ME1)	Stunden2)	Löhne3)	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener
Einheitspreis
Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.64.90.	Herstellen des Schutzpo..	6,000	St		 	 	 		 	
1.64.100.	Beschriftung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.64.110.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.64.120.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.64.130.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.65.10.	Koordinierungsleistunge..	1,000	psch		 	 	 		 	
1.65.20.	Prüfung	1,000	psch		 	 	 		 	
1.65.30.	Anfertigen und Übergebe..	1,000	psch